Список экзаменационных вопросов по курсу

«Методы и средства контроля загрязнения ОС»

- Оптический спектр электромагнитных колебаний. Энергетические и фотометрические величины

- Солнечная постоянная. Спектральное распределение солнечного излучения

- Виды потоков солнечной радиации. Коротковолновая солнечная радиация и способы ее измерения

- Длинноволновая составляющая излучения. Законы длинноволнового излучения

- Радиационный режим земной поверхности. Способы измерения радиационного баланса

- Определение освещенности земной поверхности из разных телесных углов

- Структура солнечной атмосферы и земной атмосферы

- Солнечная радиация на поверхности Земли с учетом массы атмосферы

- Длина пути солнечного луча для плоской и сферической атмосферы

- Особенности тепловых процессов при воздействии солнечной радиации

- Физические процессы, вызывающие ослабление радиации в атмосфере

- Классификация приемников оптического излучения. Принципы их действия

- Параметры и характеристики приемников оптического излучения. Шумы приемников

- Тепловые приемники излучения. Принцип работы термоэлектрического и болометрического приемников оптического излучения

- Фотоэлектрические приемники. Их особенности, спектральные характеристики и принцип действия

- Основные приборы для контроля за состоянием солнечной радиации, атмосферы и подстилающей поверхности. Основные принципы их работы

- Поглощение солнечной радиации в атмосфере

- Рассеяние солнечной радиации. Молекулярное рассеяние

- Атмосферный аэрозоль. Механизм рассеяния МИ

- Молекулярные спектры и их роль в ослаблении излучения. Вращательное и колебательное состояние

- Количественные характеристики рассеянного света. Граница перехода между молекулярным и аэрозольным рассеянием

- Модели абсолютно черных тел и их роль в поверке приемников оптического излучения

- Выводы закона Бугера. Понятие коэффициента экстинкции

- Методы и приборы для оценки концентрации загрязнений в оптически прозрачных материалах

- Спектральные приборы для коротковолновой и длинноволновой области спектра

- Анизотропные среды. Определение коэффициента отражения. Формулы Френеля

- Критерий Релея. Спектральное разрешение оптического прибора

- Понятие поляризации. Плоско- и линейно поляризованные волны

- (дополнительный вопрос) Дифракционные спектральные приборы. Дифракция на щели, отверстии. Дифракционная решетка