# Список экзаменационных вопросов по курсу

# «Приборы и системы для анализа объектов ОС»

- Цели и задачи использования приборов и систем для анализа объектов ОС

- Общая схема проведения лабораторного анализа проб ОС

- Особенности биообъектов как предмета анализа с использованием приборов и систем

- Основные задачи пробоподготовки как составной части лабораторного анализа проб. Примеры способов пробоподготовки

- Общая структурная схема и основные компоненты электронно-оптических анализаторов

- Факторы, определяющие качество результатов анализа проб с помощью электронно-оптических анализаторов

- Конструкция и принцип работы одно- и двухканальных спектрофотометров. Их структурные схемы и компоненты

- Спектрофотометрия объектов ОС в видимой и УФ областях спектра. Общая блок-схема спектрофотометра, назначение основных блоков. Типы приборов, используемых в качестве этих блоков и зависимость от них характеристик спектрофотометра

- Спектрофотометрия биообъектов в ИК области спектра. Общая блок-схема спектрофотометра, назначение основных блоков. Типы приборов, используемых в качестве этих блоков и зависимость от них характеристик спектрофотометра

- Основные характеристики спектрофотометра (ширина щели, разрешающая способность, светосила)

- Устройство и принцип работы цитометра Култера

- Основы метода флуориметрических исследований объектов ОС. Блок-схема и принцип работы спектрофлуориметра

- Исследование объектов ОС методом комбинационного рассеяния света (КР). Блок-схема и принцип работы спектрометра КР

- Активные и пассивные методы мониторинга ОС с использованием электронно-оптической аппаратуры. Блок-схема систем для проведения мониторинга

- Устройство и принцип работы ЭПР-спектрометра

- Принцип работы ЯМР-спектрометра. Использования ЯМР-спектрометрии в исследовании объектов ОС

- Устройство и принцип работы оптических микроскопов. Использование электронных систем для работы совместно с ними. Информация о биообъекте, получаемая с помощью оптических микроскопов. Схема проведения лабораторного анализа

- Устройство и принцип работы электронных микроскопов. Информация о биообъекте, получаемая с помощью электронных микроскопов. Схема проведения лабораторного анализа

- Использование потенциометрических анализаторов в исследованиях объектов ОС. Схема аппаратуры для поведения исследований. Схема проведения лабораторного анализа

- Использование кондуктометрических анализаторов в исследованиях объектов ОС. Принцип работы контактного кондуктометрического преобразователя. Схема проведения лабораторного анализа

- Использование кондуктометрических анализаторов в исследованиях объектов ОС. Принцип работы бесконтактного трансформаторного кондуктометрического преобразователя. Схема проведения лабораторного анализа

- Использования полярографии в исследованиях объектов ОС. Схема аппаратуры для проведения исследований. Схема проведения лабораторного анализа

- Применение хроматографии в исследованиях биообъектов.  Классификация хроматографических методов

- Использование газо-абсорбционных хроматографов в исследованиях объектов ОС. Принцип работы и схема хроматографа. Схема проведения лабораторного анализа

- Использование газо-жидкостных хроматографов в исследованиях объектов ОС. Принцип работы и схема хроматографа. Схема проведения лабораторного анализа

- Использование жидкостных хроматографов в исследованиях объектов ОС. Принцип работы и схема хроматографа. Схема проведения лабораторного анализа

- Электрофорез. Устройство и принцип работы аппаратуры для проведения электрофореза. Использование метода в биомедицинских исследованиях

- Типы фотоприемников, применяемых в электронно-оптической аппаратуре и их характеристики

- Источники излучения, применяемые в электронно-оптической аппаратуре и их характеристики

- Область применения кондуктометрических анализаторов в исследованиях объектов ОС. Принцип работы бесконтактного емкостного кондуктометрического преобразователя

- Область применения кондуктометрических анализаторов в исследованиях объектов ОС. Принцип работы бесконтактного индуктивного кондуктометрического преобразователя